江苏省南通中学数字物联广播采购项目

政府采购磋商文件

###### 采购文件编号：Z320601220115(CS051)

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）印制

二零二二年六月十六日

地址: 南通市工农南路150号           邮政编码：226007

南通政府采购网（南通市公共资源交易平台）：

http://zfcg.nantong.gov.cn

http://ggzyjy.nantong.gov.cn

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

受[江苏省南通中学]的委托，南通市政府采购中心就[江苏省南通中学数字物联广播采购项目](项目编号: Z320601220115(CS051))进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

江苏省南通中学数字物联广播采购项目的潜在供应商应在南通市政府采购网获取采购文件，并于2022年6月27日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z320601220115(CS051)

项目名称：江苏省南通中学数字物联广播采购项目

项目类型：货物

所属行业： 工业

预算金额：37万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年6月16日至2022年6月24日。

地点：南通市政府采购网

方式：凡有意参与磋商的供应商须登录南通市政府采购网首页→供应商模块通过CA锁进行响应确认，并自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2022 年6月27日14点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

地点：南通市工农南路150号政务中心裙楼4楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过鸿雁不见面交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商磋商操作路径，详情请查阅南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引—业务指引—政府采购”中《南通市公共资源交易平台政府采购项目投标指引》。

6、本项目采用不见面远程磋商方式，详情请查阅南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引—业务指引—政府采购”中《南通市公共资源交易平台政府采购不见面开标操作指引》。

7、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省南通中学数字物联广播采购项目

联系人：朱先生

联系方式：13901487016

2.南通市政府采购中心

地址：南通市工农南路150号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

磋商文件制作人:  陈女士（0513-59001963）

项目磋商经办人：   陈女士 （0513-59001986）

交易系统软件维护人员：0513-59001839。

附件:1、磋商文件

2、采购人信用承诺

第二部分 磋商须知

### （一）总则

#### 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购中心解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### （三）响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照《南通市公共资源交易平台政府采购项目投标指引》（以下简称《投标指引》）(具体查阅路径：南通市政府采购网-交易指引-业务指引-政府采购)规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.响应文件的拒收

3.1 采购中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《投标指引》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《投标指引》。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在 “南通市公共资源交易中心鸿雁不见面交易系统”（以下简称“鸿雁不见面交易系统”）参加磋商活动，在规定的时间内对响应文件进行解密。具体操作方法见《南通市公共资源交易平台政府采购不见面开标操作指引》（以下简称《不见面开标操作指引》），具体查阅路径：南通市政府采购网-交易指引-业务指引-政府采购。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购中心组织，在鸿雁不见面交易系统中进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密、磋商结果确认等工作，按照《不见面开标操作指引》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

3.6采购中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“鸿雁不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《不见面开标操作指引》。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统将通过南通市公共信用信息联合奖惩系统自动从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购中心将在“鸿雁不见面交易系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“鸿雁不见面交易系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“鸿雁不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购中心将在“南通市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可选择在南通市政府采购网开通的“网上质疑投诉系统”于法定期限内提起质疑，或向采购人或采购中心以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑受理部门为政策法规科，联系地址：南通市工农南路150号南通市政务裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7投诉提起路径：南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引”-“投诉办理指引”。

#### 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书（成交供应商通过CA锁登录南通市公共资源交易网进入采购业务中通知书打印模块自助打印）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约资金扶持政策

#### 3.1成交供应商如需获得贷款支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融服务-贷款产品专栏。

3.2成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融服务-履约保证保险专栏。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

# 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

随着教育技术的发展与现代化校务管理需求的提高，特别是近年来学校信息化建设步伐加快，计算机、互联网、多媒体等一批高新技术应用到了教学实践中，学校对校园公共广播的功能也相应提出了更高的要求，校园网络广播应运而生。网络广播充分利用数字技术，解决了以往传统公共广播系统无法解决的难点问题，实现了灵活控制和便捷管理。

本次物联广播系统的建设，将进一步提高我校广播系统的智能化水平和综合管理能力，帮助学校打造集教育、教学、管理于一体的智慧广播平台，为校园广播的应用提供更多可拓展的空间。以下为部分功能：

1.可以实现分区域同时广播不同的内容，也可以单独控制部分区域播放指定内容。

2.可以实现用户分级分权限管理指定区域。

3.可以满足教室内教师上课用扩声需求，做到方便连接，相邻教室不串音。

4.可以实现平时使用和高考专用两套广播系统无缝切换。

5.整体架构实现纯网络化架构，达到物联广播级别，所有设备均可通过物联广播平台实现网络化管理

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在磋商文件中有特别要求的，按磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、主控室 |
| 1、网络控制及周边设备 |
| 1 | 数字前置放大器 | 1、支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制； |
|  |  | ★2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节； |
|  |  | ★3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；（投标时需提供前置放大器均衡调节移动端软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 5、可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 6、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 7、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； |
|  |  | 8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； |
|  |  | 9、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 数字前置放大器控制软件 | 1、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； |
|  | （嵌入式） | 2、十二路音频信号前置放大：支持4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失； |
|  |  | 3、单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出； |
|  |  | 4、高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节； |
|  |  | 5、等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益； |
|  |  | 6、音量同步：全局音量快速一键同步。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“数字前置放大器控制软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 数字电源时序器 | 1、电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理； |
|  |  | ★2、通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理；（投标时需提供电源时序器电源管理移动端软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制； |
|  |  | ★4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作； |
|  |  | 5、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 6、电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 7、消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； |
|  |  | 8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 数字电源时序控制软件 | 1、电源管理：支持十六路电源时序管理； |
|  | （嵌入式） | 2、密码管理：可自定义六位数字密码授权操作，三次锁死功能； |
|  |  | 3、权限管理：不同密码开启不同权限管理模式； |
|  |  | 4、消防触发：支持消防信号强制开启； |
|  |  | 5、集成软件控制：专业PC端控制软件，可设置电源作息表，远程操作不同的设备电源，所有工作状态的日志存储。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“数字电源时序控制软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 网络故障检测器 | ★1、实时检测广播系统内所有网络终端工作状态，可设定检测周期，通过主控、移动端软件可查看终端在线情况，实时记录网络广播终端工作状态，异常报警；（投标时需提供终端工作状态在主控、移动端的软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 2、网络终端工作异常时，蜂鸣器自动告警，同时在主控及移动端软件消息推送显示； |
|  |  | 3、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程查看工作状态； |
|  |  | ★4、故障检测状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；（投标时需提供终端故障检测状态在本机、主控、移动端的界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | ★5、终端故障报警后，可进行智能分析并将检测报告时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史故障记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。（投标时需提供终端故障报警后，故障日志截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 机柜 | 前门为玻璃门，后门为高密度网孔门 |
|  |  | 可同时安装脚轮和支撑脚 |
|  |  | 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整 |
|  |  | 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 |
|  |  | 可方便拆御的左右侧门和前后门 |
|  |  | 防护等级：I P 2 0 |
|  |  | 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 |
|  |  | 42U 4200×600×600 |
| 2、音源及监听设备 |
| 1 | CD播放器 | THD@1KHZ-10DBFS:＜0.01% |
|  |  | D/A转换器：Wolfson Microelectronics WM8524 |
|  |  | 无间隙重放：是 |
|  |  | 滤波器：2 -极巴特沃斯滤波器 |
|  |  | 频率响应 （+/0.4DB）：20Hz-20kHz |
|  |  | THD@1KHZ 0DBFS:＜0.006% |
|  |  | 信噪比，A加权：＞93db 串扰@1KHZ：＜98db |
|  |  | 串扰@20KHZ：＜-95db |
|  |  | 输出阻抗：＜50 ohms |
|  |  | 峰值功耗：15W |
|  |  | 待机功耗：＜0.5W |
|  |  | S/PDIF输出阻抗＜75欧姆 |
|  |  | 尺寸（HXWXD）：75×430×305mm |
|  |  | 重量：4.3KG |
| 2 | 会议话筒 | 1、换能方式 电容式 |
|  |  | 2、指向特性 心型指向性 |
|  |  | 3、灵敏度 -38dB±2dB |
|  |  | 4、频率响应 40Hz~16000H |
|  |  | 5、输出阻抗 1KΩ |
|  |  | 6、拾音距离 30~70cm |
|  |  | 7、供电电压 DC 9V |
| 3 | 监听音箱 | 1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路输入，智能扩音实时检测到的本地音频输入（优先级可配），立体扩声； |
|  |  | 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，在配置APP后台前提下可通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音； |
|  |  | 3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； |
|  |  | 4、终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | ★5、移动设备（手机、平板、笔记本电脑）可通过蓝牙连接至音箱，直接播放设备内的音频内容；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | ★6、内置4G离线存储模块，自动同步作息方案，实时监测网络状态，检测到断网的情况下自动播放作息项；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | ★7、支持网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出，切换延时＜20ms；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 8、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； |
|  |  | ★9、采用专业扩声无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，接收频道数量120个，方便现场人声扩音；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 10、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 网络终端状态监视软件 | 1、网络终端管理：可监测网内所有终端的工作状态，并对各终端进行IP地址、时间、别名及音量大小设置； |
|  | （嵌入式） | 2、无损音频解码：高保真无损音频解码数字音频放大； |
|  |  | 3、多节目源选择：可实现多节目源选择与切换； |
|  |  | 4、网络续播：实时恢复异常终端的工作状态； |
|  |  | 5、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“网络终端状态监视软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1、采用ARM、DSP集成架构，内置5W扬声器，7寸电容触摸屏，8G内部存储，外置鹅颈麦克风输入； |
|  |  | 2、基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； |
|  |  | 3、可配置任一网络终端至话筒节目源，开关、音量可调，CD级音频采集，数字音频采播延时小于20ms； |
|  |  | 4、广播讲话支持演讲稿模式，可读取本地存储的文本文档，字体大小可调； |
|  |  | 5、内置音乐播放器，支持常见音频格式； |
|  |  | 6、支持U盘，TF卡输入，可与多媒体输入混音，实现本地及远程播放（可扩展功能）； |
|  |  | 7、提供寻呼对讲通讯录，可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持多人全双工对讲； |
|  |  | 8、话筒可用分组、终端范围可配，广播使用优先级可调，能够远程管理系统内广播分区； |
|  |  | 9、可通过Web页面远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 网络寻呼话筒嵌入式软件 | 1、网络终端管理：分组、终端范围可配可调，广播使用优先级可调，能够远程管理系统内广播分区； |
|  | （嵌入式） | 2、无损音频传输：基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； |
|  |  | 3、寻呼对讲：可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持多人全双工对讲； |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“网络寻呼话筒嵌入式软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 3、高考备份定压系统控制及周边设备 |
| 1 | 数字分区器 | 1、支持十二路数字分区，在本地、主控、移动端软件均可控制分区开启关闭，分区级联可无限叠加； |
|  |  | 2、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制分区开关； |
|  |  | 3、分区开启状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 4、本地操作开启/关闭分区后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 5、支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式，通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； |
|  |  | 6、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 数字信号分配器 | 1、支持八路音频信号音量调节输出，在本地、主控、移动端软件均可控制信号分配模式，信号分配级联叠加，最多可同时实现2048路信号分配控制； |
|  |  | 2、可任意选择工作模式，支持2组信号一进四出或1组一进八出，工作模式在主控软件、移动端可配； |
|  |  | 3、可对单路音频信号进行精确数字调节，可进行音量调节，调节精度达1%，支持主控、移动端软件远程控制； |
|  |  | 4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件对每路音频信号远程调节； |
|  |  | 5、输出信号音量可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 6、每路信号增益调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 7、可接入平衡音频以及非平衡音频信号，对各路不同输出参数进行同步等量比例增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 8、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 9、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； |
|  |  | 10、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； |
|  |  | 11、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 数字前置放大器 | 1、支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制； |
|  |  | ★2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节； |
|  |  | ★3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；（投标时需提供前置放大器均衡调节移动端软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 5、可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 6、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节； |
|  |  | 7、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； |
|  |  | 8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； |
|  |  | 9、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 数字前置放大器控制软件 | 1、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； |
|  | （嵌入式） | 2、十二路音频信号前置放大：支持4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失； |
|  |  | 3、单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出； |
|  |  | 4、高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节； |
|  |  | 5、等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益； |
|  |  | 6、音量同步：全局音量快速一键同步。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“数字前置放大器控制软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 数字电源时序器 | 1、电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理； |
|  |  | ★2、通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理；（投标时需提供电源时序器电源管理移动端软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制； |
|  |  | ★4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作； |
|  |  | 5、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 6、电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 7、消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； |
|  |  | 8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 数字电源时序控制软件 | 1、电源管理：支持十六路电源时序管理； |
|  | （嵌入式） | 2、密码管理：可自定义六位数字密码授权操作，三次锁死功能； |
|  |  | 3、权限管理：不同密码开启不同权限管理模式； |
|  |  | 4、消防触发：支持消防信号强制开启； |
|  |  | 5、集成软件控制：专业PC端控制软件，可设置电源作息表，远程操作不同的设备电源，所有工作状态的日志存储。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“数字电源时序控制软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 7 | 数字主备功放切换器 | ★1、自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，切换时间小于20ms，切换状态在本地、主控、移动端软件均可控制； |
|  |  | 2、可任意选择工作模式，支持8备8（8台主功放对应8台备用功放）、两组1备3（1台备用功放对应3台主功放），工作模式在主控软件、移动端可配； |
|  |  | 3、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制； |
|  |  | 4、功放切换状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 5、功放切换后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； |
|  |  | 6、备用功放出现异常工作状态时自动告警，向主控、移动端软件进行实时反馈，智能分析故障，生成整改报告； |
|  |  | ★7、可实时监测功放输出电压，并在本地、主控、移动端软件显示当前电压值。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 8 | 前置功放 | 额定输出 1500W |
|  |  | 输出方式 120V/240V |
|  |  | 输出电流 7A |
|  |  | 频率响应 60Hz-16KHz≤2dB |
|  |  | 总谐波失真 0.1%(1Hz/0dB) |
|  |  | 信噪比 话筒 66dB |
|  |  | 线路 102dB |
|  |  | 输入灵敏度 话筒 -50dB/600Ω |
|  |  | 线路 -10dB/10KΩ |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 9 | 前置功放 | 额定输出 360W |
|  |  | 输出方式 120V/240V |
|  |  | 输出电流 7A |
|  |  | 频率响应 60Hz-16KHz≤2dB |
|  |  | 总谐波失真 0.1%(1Hz/0dB) |
|  |  | 信噪比 话筒 66dB |
|  |  | 线路 102dB |
|  |  | 输入灵敏度 话筒 -50dB/600Ω |
|  |  | 线路 -10dB/10KΩ |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 10 | 定压监听音箱 | 扬声器频率：80-20KHz； |
|  |  | 扬声器灵敏度：90±3db； |
|  |  | 定压功率：15W ； |
|  |  | 定阻功率：15W； |
|  |  | 输出阻抗：8Ω； |
|  |  | 安装方式：壁挂、支架安装 |
| 11 | 机柜 | 前门为玻璃门，后门为高密度网孔门 |
|  |  | 可同时安装脚轮和支撑脚 |
|  |  | 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整 |
|  |  | 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 |
|  |  | 可方便拆御的左右侧门和前后门 |
|  |  | 防护等级：I P 2 0 |
|  |  | 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 |
|  |  | 42U 4200×600×600 |
| 二、诚恒楼、求真楼、崇问楼、国际楼教室内 |
| 1 | 网络广播音箱 | 1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路输入，智能扩音实时检测到的本地音频输入（优先级可配），立体扩声； |
|  |  | 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，在配置APP后台前提下可通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音； |
|  |  | 3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； |
|  |  | 4、终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | ★5、支持网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出，切换延时＜20ms；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 6、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； |
|  |  | ★7、采用专业扩声无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，接收频道数量120个，方便现场人声扩音；（投标时需提供监听音箱官网截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 8、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 扬声器管理软件 | 1、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等； |
|  | （嵌入式） | 2、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改； |
|  |  | 3、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； |
|  |  | 4、数字音频调节：全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确； |
|  |  | 5、网络终端管理：可监测网内所有终端的工作状态，并对各终端进行IP地址、时间、别名及音量大小设置； |
|  |  | 6、随机背景音乐：指定背景音乐目录随机播放，避免重复播放同一乐曲。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“扬声器管理软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 网络广播辅音箱 | 1、扬声器：6寸同轴喇叭； |
|  |  | 2、扬声器频率：80-20KHz； |
|  |  | 3、扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M； |
|  |  | 4、定压功率：15W； |
|  |  | 5、定阻功率：15W； |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 三、躬行楼走廊公共区域 |
| 1 | 网络数字前置功放 | ★1、D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； |
|  | （180W） | ★2、使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；（为防止虚假应标，保障学校采购结果，投标时需提供数字功放正面1U机架式机箱、开盖无升压变压器实拍图片并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 3、内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； |
|  |  | 4、嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； |
|  |  | ★5、离线播放：内置4G离线存储模块，可自动同步服务器作息项至功放，实时监测网络状态，网络中断后可在对应时间段自动播放作息项； |
|  |  | 6、多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； |
|  |  | ★7、通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能。（为防止虚假应标，保障学校采购结果，投标时需提供网络功放广播讲话移动端软件界面截图并加盖生产厂家公章） |
|  |  | 8、支持U盘，TF卡MP3文件读取播放，U盘读取最大支持32G； |
|  |  | 9、一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； |
|  |  | 10、预留红外接收接口，可选择配置遥控器； |
|  |  | 11、过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠； |
|  |  | 12、额定功率：180W |
|  |  | △本项目投标产品须具有合法有效的3C证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，以上材料需提供复印件并加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 数字功放输出监测嵌入式软件 | 1、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等； |
|  | （嵌入式） | 2、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改； |
|  |  | 3、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； |
|  |  | 4、工作状态监测：可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看输出电压等工作状态； |
|  |  | 5、数字化管理：在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； |
|  |  | 6、远程报警：过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。 |
|  |  | △为保证广播系统的稳定性，所投“数字功放输出监测嵌入式软件”必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1、单元尺寸：6.5""×1 |
|  | （20W） | 2、标准功率：20W |
|  |  | 3、最大功率：40W |
|  |  | 4、输入电压：0-70/100V |
|  |  | 5、灵敏度：89dB |
|  |  | 6、最大声压级(1m)：100dB |
|  |  | 7、频响：140Hz-16KHz |
| 三、线材辅材等其他费用 |
| 1 | 8口交换机 |  |
| 2 | 24口交换机 |  |
| 3 | 网线 | 六类 |
| 4 | 高考定压线路 | RVV2*2.5 |
| 5 | 主辅音箱连接线 | RVV2*1.5 |
| 6 | 辅材 | 接头、胶带、跳线、熔接盒、立杆等等 |
| 7 | 工程费 |  |

- 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主控室 |
| 1、网络控制及周边设备 |
| 1 | 数字前置放大器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字前置放大器控制软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 3 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |
| 4 | 数字电源时序控制软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 5 | 网络故障检测器 | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 2 | 台 |
| 2、音源及监听设备 |
| 1 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒 | 1 | 只 |
| 3 | 监听音箱 | 1 | 只 |
| 4 | 网络终端状态监视软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 6 | 网络寻呼话筒嵌入式软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 3、高考备份定压系统控制及周边设备 |
| 1 | 数字分区器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字信号分配器 | 1 | 台 |
| 3 | 数字前置放大器 | 1 | 台 |
| 4 | 数字前置放大器控制软件 | 1 | 套 |
| 5 | 数字电源时序器 | 2 | 台 |
| 6 | 数字电源时序控制软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 7 | 数字主备功放切换器 | 1 | 台 |
| 8 | 前置功放 | 6 | 台 |
| 9 | 前置功放 | 2 | 台 |
| 10 | 定压监听音箱 | 4 | 只 |
| 11 | 机柜 | 1 | 台 |
| 二、诚恒楼、求真楼、崇问楼、国际楼教室内 |
| 1 | 网络广播音箱 | 82 | 只 |
| 2 | 扬声器管理软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 3 | 网络广播辅音箱 | 82 | 只 |
| 三、躬行楼走廊公共区域 |
| 1 | 网络数字前置功放（180W） | 1 | 台 |
| 2 | 数字功放输出监测嵌入式软件（嵌入式） | 1 | 套 |
| 3 | 壁挂音箱（20W） | 5 | 只 |
| 三、线材辅材等其他费用 |
| 1 | 8口交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 24口交换机 | 3 | 台 |
| 3 | 网线 | 1 | 箱 |
| 4 | 高考定压线路 | 5200 | 米 |
| 5 | 主辅音箱连接线 | 552 | 米 |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |
| 7 | 工程费 | 1 | 批 |

2、交货期（服务时间）：成交供应商须在合同签订后45个工作日内完成整个项目，保证所有系统均能正常使用。

3、交货（服务）地点：南通市崇川区中学堂街9号，江苏省南通中学。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.中标人应在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.投标人应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

3.所有设备由成交投标人负责安装调试至使用状态。

4.各投标人投标前必须进行现场勘查，经采购单位同意后并签订现场勘查证明(加盖采购单位公章),以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，勘查现场所需车辆及相关费用自理。

- 采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

- 采购标的其他技术、服务等要求

1.所有硬件设备及产品均需提供至少一年以上保修服务。

2.保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

3.在接到设备故障报修后，12小时内到达故障现场进行维修，对于不能及时维修的主要设备在接到故障报修通知后24小时内提供替代设备，以保证整个系统的正常运转。

4.保修期内，所有设备维修服务产生的费用均不再收取。

5.应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6.在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

- 付款方式

1.合同签订生效后，学校预付中标单位合同总金额的30%；

2.中标单位安装调试完毕且学校验收合格后，学校支付中标单位至合同总金额的95%;

3.验收合格满一年后，支付合同总金额剩余5%。

- 合同其他条款

合同履行期限：六个月

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过鸿雁不见面交易系统参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统技术方案及偏离度 | 30 | 此次采购为增补项目，增补设备均需能与学校现有网络广播系统无缝隙对接，投标人须出具无缝对接承诺函，否则做废标处理 设备技术参数全部满足招标文件要求的得满分30分；★号指标为重要指标，如有负偏离每一项扣2分；其他指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 标注为“★”的条款，即使供应商应答为满足，但未提供相应证明文件的或提供的证明文件欠缺的，仍视为不满足。 |
| 2 | 厂家综合实力 | 6 | 1、投标广播设备制造商通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、五星服务认证的，每提供一份得1分，最多得6分。 提供合法有效的证书复印件，全部提供的得满分，未提供或提供不全的不得分。 若相关证书为外文版本，须提供对照原外文版本实质内容相同的中文翻译版本，否则提供的内容视为无效。 |
| 3 | 厂家综合实力 | 4 | 2、投标广播设备制造商具有企业信用等级证书、质量服务信誉单位的， 每提供一个AAA级得2分、每提供一个AA级得1分，最多得4分 提供合法有效的证书复印件，全部提供的得满分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 厂家综合实力 | 2 | 3、投标广播设备制造商具有由电气和电子工程师协会（IEEE） 分配的在全球认可的唯一MAC地址池的得2分。 提供官方证明材料复印件、查询链接与官网截图，未提供的不得分。 |
| 5 | 厂家综合实力 | 2 | 5、投标广播系统入围由省级教育装备部门发布的教育装备新技术新产品试点应用推广项目产品名录，提供证明材料复印件加盖厂家公章，提供得2分，不提供不得分。 |
| 6 | 厂家综合实力 | 2 | 7、投标广播设备制造商具有近五年内的合法有效的省级广播电视监测台出具的应急广播省级平台对接测试报告的得2分。 提供合法有效的检测报告复印件，未提供的不得分。 |
| 7 | 投标产品技术质量 | 3 | 1、为保证产品稳定，投标时需提供“一种定压定阻音箱通用功率放大器”的技术证明文件以说明功放具有定压定阻音箱通用功率放大器的功能，提供合法有效的证书复印件并加盖厂家公章，每提供一份得3分，最多得3分，未提供的不得分。 |
| 8 | 投标产品技术质量 | 8 | 2、投标设备制造商具有带“数字前置放大器控制软件”、“数字电源时序控制软件”、“网络终端状态监视软件”、“扬声器管理软件”、类似字样的软件著作权证书的，每提供一份得2分，最高得8分。 提供合法有效的证书复印件，未提供的不得分。 |
| 9 | 售后服务及质保 | 6 | 1、对投标人的售后服务方案打分。如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障、设备原厂商及供应商对所投设备在质保期外的报价方案和承诺、服务措施等。 售后服务方案详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得4至6分； 售后服务方案一般的得2至4分； 售后服务方案较差的得0至2分。 未进行相关阐述，得0分。 |
| 10 | 售后服务及质保 | 1 | 2、投标人提供投标广播设备制造商针对本项目的原厂质保函件的得1分，未提供的不得分。 |
| 11 | 售后服务及质保 | 4 | 3、在满足“投标广播设备制造商负责提供产品一年免费原厂保修”的基础上，满足基础条件不得分，原厂保修每延长一年得2分，最多得4分。 提供承诺书原件并加盖供应商公章公章。 |
| 12 | 节能环保 | 1 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。。 |
| 13 | 节能环保 | 1 | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发放成交通知书（成交供应商通过CA锁登录南通市公共资源交易网进入采购业务中通知书打印模块自助打印。联系电话：0513-59001958）。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

# 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别上传响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（磋商文件要求提供的商务技术材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格文件

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.中小企业声明函（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

（如磋商文件要求提供的价格资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要 产品 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 | 型 号 | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户 名称 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

# 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。